## Лист1
ООО "Теплоцентраль"
р.п. Воскресенское, ул. Коммунистическая, д. 105
1. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя
к материальной характеристике тепловых сетей
| Котельные № 1,2,3,6,8,15,Толстого р.п. Воскресенское | 0.0137
| Котельная № 9 п. Калиниха | 0.0117
| Котельные № 12,16,17 с. Воздвиженское | 0.013
| Котельная № 18 с. Владимирское | 0.0029
| Котельные № 7 р.п. Воскресенское | 0.0056
| Котельные д. Асташиха | 0.0016
| Котельные д. Нестиары | 0.0011
| Котельная д. Галибиха | 0.0068
| Котельная д. Егорово | 0.0075
| Котельная д. Староустье | 0.0013
| Котельная д. Задворка | 0.0019
| Котельная с. Глухово | 0.0021
| Котельная д. Елдеж | 0.0014
| Кот. п. Красный Яр | 0.0006
| Итого | 0.0712
2. | Прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате
технологических нарушений на тепловых сетях за 2018 год не было.
3. | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии составляет :
кг у.т/Гкал
| Котельные № 1,2,3,6,8,15,Толстого р.п. Воскресенское | 199
| Котельная № 9 п. Калиниха | 352
| Котельные № 12,16,17 с. Воздвиженское | 241
| Котельная № 18 с. Владимирское | 285
| Котельные № 7 р.п. Воскресенское | 293
| Котельные д. Асташиха | 312
| Котельные д. Нестиары | 390
| Котельная д. Галибиха | 283
| Котельная д. Егорово | 362
| Котельная д. Староустье | 321
| Котельная д. Задворка | 291
| Котельная с. Глухово | 267
| Котельная д. Елдеж | 368
| Кот. п. Красный Яр | 385
4. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым
сетям составляет :
Гкал
| Котельные № 1,2,3,6,8,15,Толстого р.п. Воскресенское | 870.3
| Котельная № 9 п. Калиниха | 23.3
| Котельные № 12,16,17 с. Воздвиженское | 63.3
| Котельная № 18 с. Владимирское | 34.3
| Котельные № 7 р.п. Воскресенское | 12.7
| Котельные д. Асташиха | 16.8
| Котельные д. Нестиары | 21.2
| Котельная д. Галибиха | 13.6
| Котельная д. Егорово | 16.3
| Котельная д. Староустье | 18.7
| Котельная д. Задворка | 16
| Котельная с. Глухово | 30.9
| Котельная д. Елдеж | 10.6
| Кот. п. Красный Яр | 11.4
| Директор | Дергунов А.Ю.
| Экономист | Лобанова Н.А.