## показатели Н и К на сайт
Приложение 1
Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения,а также факт достижения теплоснабжающими организациями плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2021 год
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование теплоснабжающей организации | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения | [8 empty] | Показатели надежности теплоснабжения
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, шт./км |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, шт./Гкал/час
|  |  | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), % | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), % | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), % | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), % | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), %
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
1 | р.п. Воскресенское ( Котельные 1,2,3,6,8,15,Толстого) | ООО "Теплоцентраль" | 204.24 | 206.63 |  | 1112.7 | 1112.7 |  | 0.0179 | 0.0179 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воскресенский район. п. Калиниха (Котельная № 9) | ООО "Теплоцентраль" | 285.72 | 286.06 |  | 23.3 | 23.3 |  | 0.0117 | 0.0117 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Воскресенский район. с. Воздвиженское (Котельные № 12,16,17) | ООО "Теплоцентраль" | 233.51 | 148 |  | 60 | 60 |  | 0.0112 | 0.0112 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Воскресенский район. с. Владимирское (Котельная № 18) | ООО "Теплоцентраль" | 226.96 | 225.02 |  | 39 | 39 |  | 0.0032 | 0.0032 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | р.п. Воскресенское ( Котельная № 7 ул. Синявина) | ООО "Теплоцентраль" | 226.96 | 205.83 |  | 7 | 7 |  | 0.0031 | 0.0031 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Воскресенский район. Котельная д. Асташиха | ООО "Теплоцентраль" | 241.3 | 228.85 |  | 23 | 23 |  | 0.0022 | 0.0022 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Воскресенский район. Котельная с. Нестиары | ООО "Теплоцентраль" | 285.72 | 336.72 |  | 21.2 | 21.2 |  | 0.0011 | 0.0011 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Воскресенский район. Котельная д. Галибиха | ООО "Теплоцентраль" | 229.24 | 204.63 |  | 7 | 7 |  | 0.0035 | 0.0035 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Воскресенский район. Котельная д. Егорово | ООО "Теплоцентраль" | 298.5 | 279.18 |  | 16.3 | 16.3 |  | 0.0075 | 0.0075 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Воскресенский район. Котельная д .Староустье | ООО "Теплоцентраль" | 246.35 | 238.7 |  | 45 | 45 |  | 0.0032 | 0.0032 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Воскресенский район. Котельная д Задворка | ООО "Теплоцентраль" | 228.54 | 263.72 |  | 29 | 29 |  | 0.0035 | 0.0035 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Воскресенский район. Котельная с. Глухово | ООО "Теплоцентраль" | 238.84 | 261.96 |  | 60 | 60 |  | 0.0042 | 0.0042 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Воскресенский район. Котельная д. Елдеж | ООО "Теплоцентраль" | 294 | 281 |  | 10.6 | 10.6 |  | 0.0014 | 0.0014 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Воскресенский район. Котельная п. Красный Яр | ООО "Теплоцентраль" | 260.19 | 459.05 |  | 80 | 80 |  | 0.004 | 0.004 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0