## показатели Н и К
Приложение 1
Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2023 год
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование теплоснабжающей организации |  | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения | [6 empty] | Показатели надежности теплоснабжения
|  |  | Вид топлива | Фактический удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Объем натурального топлива фактически использованный для выработки тепловой энергии | Переводной кофициент нарурального топлива в условное | Величина фактического полезного отпуска тепловой энергии потребителям с учетом собственного потребления | Величина фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Материальная характеристика тепловой сети, (сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину) | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях * | Протяженность тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии * | Величина установленной мощности источника тепловой энергии
|  |  |  | кг.у.т/Гкал | тыс.куб.м (тонн, куб.м) |  | Гкал | Гкал | Гкал/м2 | м2 | шт./км | шт. | км | шт./Гкал/час | шт. | Гкал/час
1 | р.п. Воскресенское ( Котельная1) | ООО "Теплоцентраль" | дрова | 0.085263 | 0.82703 | 0.266 | 2358.841 | 221.3 | 0.0022443 | 98606 | 0 | 0 | 1.918 | 0 | 0 | 3.1
|  |  | уголь | 0.018325 | 0.06 | 0.788 | 2358.841 | 221.3 | 0.0022443 | 98606 | 0 | 0 | 1.918 | 0 | 0 | 3.1
2 | р.п. Воскресенское ( Котельная2) | ООО "Теплоцентраль" | дрова | 0.23494 | 0.81944 | 0.266 | 800.768 | 127 | 0.0024471 | 51899 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 2
|  |  | уголь | 0.0050961 | 0.006 | 0.788 | 800.768 | 127 | 0.0024471 | 51899 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 2
3 | р.п. Воскресенское ( Котельная3) | ООО "Теплоцентраль" | газ | 0.15226 | 0.23097 | 1.1755 | 1494.241 | 289 | 0.0037398 | 77277 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 2.2
4 | р.п. Воскресенское ( Котельная8) | ООО "Теплоцентраль" | дрова | 0.26367 | 0.9755 | 0.266 | 824.13 | 160 | 0.0030593 | 52300 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 1.03
|  |  | уголь | 0.0032028 | 0.004 | 0.788 | 824.13 | 160 | 0.0030593 | 52300 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 1.03
5 | р.п. Воскресенское ( Котельная15) | ООО "Теплоцентраль" | газ | 0.14286 | 0.23278 | 1.1755 | 1757.151 | 158.2 | 0.0025928 | 61015 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 1.2
6 | р.п. Воскресенское ( Котельная Толстого) | ООО "Теплоцентраль" | газ | 0.1661 | 0.030011 | 1.1755 | 212.196 | 0.2 | 0.0013333 | 150 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.08
7 | Воскресенский округ с. Воздвиженское (Котельные № 12) | ООО "Теплоцентраль" | дрова | 0.43485 | 0.111 | 0.266 | 62.9 | 5 | 0.0045455 | 1100 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.26
|  |  | уголь | 0.023211 | 0.002 | 0.788 | 62.9 | 5 | 0.0045455 | 1100 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.26
8 | Воскресенский округ с. Воздвиженское (Котельные № 16) | ООО "Теплоцентраль" | дрова | 0.22727 | 0.51 | 0.266 | 565.919 | 31 | 0.0026487 | 11704 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 1.03
|  |  | уголь | 0.0052804 | 0.004 | 0.788 | 565.919 | 31 | 0.0026487 | 11704 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 1.03
9 | Воскресенский округ с. Воздвиженское (Котельные № 17) | ООО "Теплоцентраль" | дрова | 0.36908 | 0.111 | 0.266 | 56 | 24 | 0.0040678 | 5900 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.4
|  |  | уголь | 0.00665 | 0.002 | 0.266 | 56 | 24 | 0.0040678 | 5900 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.4
10 | Воскресенский округ (Котельная д. Асташиха) | ООО "Теплоцентраль" | дрова | 0.27349 | 0.365 | 0.266 | 332 | 23 | 0.0021617 | 10640 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 1.03
|  |  | уголь | 0.0044394 | 0.002 | 0.788 | 332 | 23 | 0.0021617 | 10640 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 1.03
11 | Воскресенский округ (Котельная с.Глухово) | ООО "Теплоцентраль" | дрова | 0.24052 | 0.4512 | 0.266 | 439 | 60 | 0.0041667 | 14400 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 1.5
|  |  | уголь | 0.0063166 | 0.004 | 0.788 | 439 | 60 | 0.0041667 | 14400 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 1.5
12 | Воскресенский округ (Котельная с.Староустье) | ООО "Теплоцентраль" | дрова | 0.31063 | 0.36085 | 0.266 | 264 | 45 | 0.0032468 | 13860 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.46
|  |  | уголь | 0.010201 | 0.004 | 0.788 | 264 | 45 | 0.0032468 | 13860 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.46
12 | Воскресенский округ (Котельная с.Нестиары) | ООО "Теплоцентраль" | дрова | 0.38015 | 0.5136 | 0.266 | 338.174 | 21.2 | 0.0011013 | 19250 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0.8
| ООО "Теплоцентраль" |  |  | бухгалтер | Варнакова Е.Е
.